부적합 시정지시서 (NCR)

주식회사 삼우씨엠건축사사무소 | 삼우씨엠 신축공사 CM현장

| 관리번호 | SWCM-NCR-20260830-01 |
| --- | --- |
| 발행일자 | 2026년 08월 30일 |
| 부적합 유형 | 시공품질 불량 (발생위치: 지하 2층 램프 구간 버팀보 1열) |
| 시정기한 | 2026년 09월 05일까지까지 |

1. 부적합 및 지적 사항
   1단 버팀보 볼트 조임 토크치 미달 및 일부 접합부 유격 발생

2. 현장 증빙 및 결함 상태
   - 증빙: 현장 토크렌치 실측 사진 첨부
   - 기준 위반: 설계도서 및 KCS 품질관리기준 미달

3. 감리단 시정 및 조치 지시사항
   가. 지적 구간 후속 작업 즉시 중단 및 안전조치 시행
   나. 원인 분석 및 보강/재시공 계획서 제출
   다. 조치 완료 후 감리원 입회 재검측 득할 것

주식회사 삼우씨엠건축사사무소
책임건설사업관리기술인 김수석 책임건설사업관리기술인 (직인생략)