건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-SUBM-20260830-01 | 검토일자 | 2026년 08월 30일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 신축공사 CM현장 | 검토분야 | 제출도서 관리 |
| 검토자 | 김수석 책임건설사업관리기술인 | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# [발주처 특기시방 요구 제출도서 접수 및 검토현황표]

문서번호: SWCM-SUBM-20260830-01

공 사 명: 삼우씨엠 신축공사 CM현장

기준 시방서: sample_과업지시서_특기시방.hwpx

점검 일자: 2026.08.30

총괄 감리원: 김수석 책임건설사업관리기술인

# 1. 제출도서 접수 현황 집계

총 요구 제출물: 4건

정상 접수: 3건 / 미접수(누락): 0건 / 보완 필요: 1건

종합 판정: 제출도서 누락 및 보완 지시 (REVISE_REQUIRED)

# 2. 세부 시방 조항별 제출도서 대조표

| No | 시방 요구 조항 및 제출물 요건 | 대상 도서명 | 접수 상태 | 매핑 파일 | 출처 좌표 (Source Anchor) | 감리 조치 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 품질 및 안전관리: 시공사는 건설기술 진흥법 제62조에 따른 안전관리계획서를 ... | 안전관리계획서 | ✔ **접수완료 (RECEIVED)** | sample_과업지시서_특기시방.hwpx | `sample_과업지시서_특기시방.hwpx L3 (char 99-168)` | 제출 파일(sample_과업지시서_특기시방.hwpx) 정상 접수 및 감리 검토 적합 |
| 2 | 가설 흙막이 지보공 구조계산서 및 부재별 안전율 산출 근거를 제출하여야 한다.... | 구조/수치계산서 | ⚠️ **보완필요 (MODIFY)** | sample_가설흙막이_구조계산서.xlsx | `sample_과업지시서_특기시방.hwpx L2 (char 29-97)` | 제출 파일(sample_가설흙막이_구조계산서.xlsx) 확인되었으나 1단 버팀보 안전율(1.07) 미달로 수정본 제출 필요 |
| 3 | 가설 강재는 KS 정품 밀시트(Mill Sheet) 및 공장 시험성적서를 자재 반... | 자재 시험성적서/밀시트 | ✔ **접수완료 (RECEIVED)** | sample_밀시트_SS275.jpg | `sample_과업지시서_특기시방.hwpx L2 (char 29-97)` | 제출 파일(sample_밀시트_SS275.jpg) 정상 접수 및 감리 검토 적합 |
| 4 | 지하수위계 및 인접건물 경사계 일일 자동계측 계획서를 작성하여 제출하여야 한다.... | 계측관리계획서 | ✔ **접수완료 (RECEIVED)** | sample_과업지시서_특기시방.hwpx | `sample_과업지시서_특기시방.hwpx L3 (char 99-168)` | 제출 파일(sample_과업지시서_특기시방.hwpx) 정상 접수 및 감리 검토 적합 |

작성일: 2026년 08월 30일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)