# 삼우씨엠 신축공사 건축 시공계획서 및 단열계획

1. 외벽 단열재 사양: 준불연 압출법보온판 160mm (열전도율 0.028 W/m·K)

2. 열관류율 계산값: 0.155 W/m²·K (중부2지역 기준 0.170 이하 충족)

3. 피난계단 보행거리: 주계단 직통거리 38.5m (법적 50m 이내 만족)