건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-REV-20260829-01 | 검토일자 | 2026년 08월 29일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | E2E 테스트 공사 | 검토분야 | 토목 / 구조 / 기계 / 소방 / 전기 |
| 검토자 | 테스트 감리원 | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# 1. 검토 개요

가설 흙막이 1단 버팀보 3자 교차 검토

# 2. 3자 교차 검토 종합 대조표

| 검토 항목 | 법령/KDS 기준 | 발주처 시방 | 시공사 제출 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 버팀보 안전율 | KDS 21 30 00 (Fs >= 1.25) | Fs >= 1.25 | Fs = 1.07 | FAIL |

# 3. 종합 의견

버팀보 단면 상향(H-350x350) 조치 지시

작성일: 2026년 08월 29일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)