주식회사 삼우씨엠건축사사무소

미입력 프로젝트 건설사업관리단

| 문서번호 | SWCM-NOTI-20260905-01 |
| --- | --- |
| 시행일자 | 2026년 09월 05일 |
| 수 신 | (주)대우건설 현장소장 |
| 참 조 | 발주처 감독관 |

제　　목 : 가설 흙막이 시공계획서 검토결과 통보 및 보완 지시의 건

─────────────────────────────────────────────

1. 관련 근거
   가. 제출된 검토대상 도서 및 검토결과 파일
   나. 해당 공종의 승인 설계도서, 계약조건 및 특기시방서

2. 검토 결과 요약
   판정: 판정 확인 필요 (REVIEW_REQUIRED)
   근거자료에서 확정 판정을 확인하지 못했으므로 책임기술인의 검토 후 발송해야 합니다.
   근거 발췌: # [Word Document] sample_건축_단열및시공계획서.docx


## 본문 내용
삼우씨엠 신축공사 건축 시공계획서 및 단열계획

1. 외벽 단열재 사양: 준불연 압출법보온판 160mm (열전도율 0.028 W/m·K)

2. 열관류율 계산값: 0.155 W/m²·K (중부2지역 기준 0.170 이하 충족)

3. 피난계단 보행거리: 주계단 직통거리 38.5m (법적 50m 이내 만족)

3. 감리단 시정 및 조치 요구사항
   아래 조치사항은 입력된 내용에 한하여 통보하며, 미입력 사항은 임의로 생성하지 않습니다.

세부 조치사항과 발송 여부는 첨부 원문을 확인하여 책임기술인이 확정할 것

4. 제출 기한: 본 공문 수신일로부터 7일 이내 제출 요망.

주식회사 삼우씨엠건축사사무소
책임건설사업관리기술인 미입력 책임기술인 (직인생략)