부적합 시정지시서 초안 (NCR DRAFT)

주식회사 삼우씨엠건축사사무소 | 미입력 프로젝트

| 관리번호 | SWCM-NCR-20260905-01 |
| --- | --- |
| 발행일자 | 2026년 09월 05일 |
| 부적합 유형 | 시공품질 불량 (발생위치: 지하 2층 램프 구간 버팀보 1열) |
| 시정기한 | 2026년 09월 05일까지 |

1. 부적합 및 지적 사항
   1단 버팀보 볼트 조임 토크치 미달 및 일부 접합부 유격 발생

2. 현장 증빙 및 결함 상태
   - 증빙: 현장 토크렌치 실측 사진 첨부
   - 적용 기준: 승인 설계도서·시방서 원문 별도 확인

3. 확인 및 승인 절차
   가. 입력 지적사항과 원본 증빙 확인
   나. 적용 설계도서·시방서와 대조
   다. 책임기술인 승인 후 정식 NCR 발행

초안 검토자: 미입력 책임기술인
책임기술인 승인 서명 필요